CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI          Asistență socială copii: Târgovişte, str. I.C.Vissarion, nr.1, cod 130011; Tel: 0245-217686, 614615, 617042;

Fax: 0245-614623

Asistență socială adulți: Târgoviște, str. Mr.Brezişeanu, nr. 25, cod 130035; Tel: 0245-617348, 611915; Fax:0245-617348

e-mail: dgaspcdb@yahoo.com; dgaspcdb@gmail.com; website: www.dgaspcdb.ro

operator de date cu caracter personal nr. 8980

NR.	23301/01.07.2020

ANUNT DE PUBLICITATE

Prin prezenta, în vederea achiziționării de bandă de alergare (2 buc.) și scară plan înclinat (1 buc.), D.G.A.S.P.C. Dâmbovița vă solicită să transmiteți oferta dvs. de preț până la data de 09.07.2020, conform caietului de sarcini anexat.

Condiții pentru ofertanții interesați :

- să înregistreze oferta în catalogul electronic disponibil pe www.e-licitatie.ro. Autoritatea contractantă va achiziționa produsele din catalogul electronic SEAP de la operatorul economic care ofertează prețul cel mai scăzut și îndeplineste condițiile prevazute in caietul de sarcini anexat.

Vă mulțumim pentru colaborare!

DIRECTOR GENERAL

# Ing. Cristiana Bucur

APROBAT

DIRECTOR GENERAL

ING. BUCUR CRISTIANA

CAIET DE SARCINI

Specificații tehnice minimale

Autoritatea contractanta: DIRECŢIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI DÂMBOVITA , adresa: Târgovişte, str. I.C. Vissarion nr. 1, telefon : 0245-217686, fax : 0245-614623, e-mail dgaspcdb@yahoo.com.

Obiectul achizitiei:

Caracteristicile tehnice și funcționale pentru produsele ce fac obiectul achiziției sunt obligatorii și minimale, ele putând fi ofertate la un nivel superior.

Produsele ofertate trebuie să fie noi (nefolosite), de cea mai bună calitate, cu performanțe tehnologice de ultima generaţie si realizate în concordanță cu standardele interne și internaționale valabile în prezent, standarde care vor fi menționate în oferta. EXCLUS aparat demo sau second hand.

Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă sau marca sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţa a caracteristicii solicitate si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de: „sau echivalent”.

- Bandă de alergare electrică– 2 buc., conform specificatiilor tehnice minimale, de mai jos:

- Motor electric 2,5 CP

- Dimensiune banda rulare 135x50 cm

- Reglare electrica a vitezei și înclinării benzii de rulare

- Mecanism de oprire de urgență cu clemă de siguranță

- Monitorizare ritm cardiac

- Număr de programe - 24

- Greutate maximă suportată - 150 kg

- Viteză maximă - 14 km/h

- Viteză minimă - 0.8 km/h

- Scară plan înclinat cu balustradă dublă - 1 buc., conform specificatiilor tehnice minimale, de mai jos:

- Plan înclinat din lemn acoperit cu material din cauciuc antiderapant

- Balustradă din lemn dublă

- Mână curentă aflată la doua înălțimi diferite

- 3 trepte din lemn (15 cm)

- Schelet de susținere metalic vopsit în câmp electrostatic

- Panta de urcare 24-45 grd.

- Dimensiuni 273x65x60 cm

Modalitatea de desfasurare a achizitiei: ACHIZIȚIE DIRECTĂ

Cod CPV: 37420000-8 - Echipament de gimnastică, 37440000-4 Echipament de fitness

Reguli de publicitate: PUBLICAREA UNUI ANUNȚ DE PUBLICITATE ÎN SEAP

Valoarea estimata: 11637 lei fără TVA, din care:

-  8740 lei fara TVA pentru 2 buc. bandă de alergare

-  2897 lei fara TVA pentru 1 buc. scară plan înclinat.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut .

Elaborarea ofertei: Oferta va fi elaborata in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu prevederile prezentului caiet de sarcini:

- La data deschiderii ofertelor caracteristicile produsului sa fie pe site-ul producătorului;

- Furnizorul va pune la dispozitia beneficiarului descrierea tehnică a echipamentelor care va cuprinde caracteristicile tehnice și manualele de instalare și utilizare;

- Furnizorul va trebui sa asigure garanția de buna funcționare, calitatea și performanțele echipamentelor pentru o perioada de minim 24  luni de la livrare;

- În perioada de garanție, toate costurile legate de remedierea defecțiunilor cad în sarcina furnizorului (diagnosticare, transport, costuri de asigurare, taxe in vama, manopera pentru reparare, etc.)

- Termenul de interventie pentru remedierea defecțiunilor in perioada de garanție va fi de maxim 24 de ore de la anunțarea defecțiunii;

- Daca durata remedierii defecțiunii depaseste 5 zile lucrătoare, până la remediere echipamentul defect se va înlocui cu unul similar.

- În cazul in care reparația echipamentului depaseste 15 zile lucratoare, acesta va fi înlocuit definitiv cu unul similar ca performanțe iar garanția noului produs va fi extinsă cu durata rămasă.

Modalitate de ofertare: Prețul se va oferta în lei fără TVA

Conditii de livrare: Livrarea se face in termen de maxim 30 zile de la semnarea contractului și acceptarea comenzii din SEAP.

Conditii de plata: Plata se va efectua de catre autoritatea contractanta în baza urmatoarelor documente:

- Factura în original (se va factura distinct pentru fiecare unitate in parte);

- Certificat de conformitate;

- Certificat de garanție;

- Plata se va efectua cu OP in cont de Trezorerie, in termen de 30 de zile, de la inregistrarea facturii in unitate.

Alte precizari:

Oferta, semnata si stampilata, se va transmite în format electronic la adresa dgaspcdb@yahoo.com sau pe fax : 0245614623, pana la data menționată mai sus.

Cerințele autorității contractante sunt prevăzute în caietul de sarcini anexat și sunt considerate minimale. Nerespectarea cerințelor menționate duce la respingerea ofertelor.

Întocmit,

Serviciul achizitii publice