CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA

COPILULUI

Asistență socială copii: Târgovişte, str. I.C.Vissarion, nr.1, cod 130011; Tel: 0245-217686, 614615,

617042; Fax: 0245-614623

Asistență socială adulți:Târgoviște, str.Mr.Brezişeanu, nr. 25, cod 130035; Tel: 0245-617348,

611915; Fax:0245-617348

e-mail: dgaspcdb@yahoo.com; dgaspcdb@gmail.com; website: www.dgaspcdb.ro

operator de date cu caracter personal nr. 8980

.

NR. 18805/07.06.2018

CATRE

………………………………………..

Prin prezenta, in vederea achizitionarii de servicii de verificare/incarcare stingatoare (cod CPV 50413200-5 – servicii de reparare si intretinere a echipamentelor de stingere  a incendiilor), D.G.A.S.P.C. Dambovita va solicita sa transmiteti oferta dvs. de pret pana la data de 14.06.2018, conform caietului de sarcini anexat.

Conditii pentru ofertantii interesati :

- sa inregistreze oferta in catalogul electronic disponibil pe www.e-licitatie.ro. Autoritatea contractanta va achizitiona serviciile din catalogul electronic SICAP de la operatorul economic care oferteaza pretul cel mai scazut si indeplineste conditiile prevazute in caietul de sarcini anexat;

- sa fie autorizati pentru prestarea serviciilor de verificare/incarcare stingatoare, conform actelor normative in vigoare.

Va multumim pentru colaborare!

DIRECTOR GENERAL

# Ing. Cristiana Bucur

CAIET DE SARCINI

Specificatii tehnice minimale

Autoritatea contractanta: DIRECŢIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI DÂMBOVITA , adresa: Târgovişte, str. I.C. Vissarion nr. 1, telefon : 0245-217686, fax : 0245-614623, e-mail dgaspcdb@yahoo.com.

Obiectul contractului:

servicii de verificare/incarcare stingatoare, aflate in dotarea D.G.A.S.P.C. Dambovita, conform tabelului de mai jos.

| Nr. Crt. | ## Locație | # Cantitatea | # Tip stingător |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DGASPC - sediul central -Str. IC Vissarion nr.1, loc. Targoviste - sediul adulți -Str. Mr. Brezișeanu nr.25, loc. Targoviste | 31 5 | P6 G2 |
| 2. | Complexul de servicii sociale Târgovişte „Floare de Colț” - str. I.Ghica nr.2, loc. Targoviste - str. T. Vladimirescu nr.1, loc. Targoviste - str. Crângului nr.72 – Priseaca | 23 1 | P6 G5 |
| 3. | Complexul de servicii sociale Târgovişte „Casa soarelui” - str. Vlad Țepeș nr.6A, loc. Targoviste | 22 | P6 |
| 4. | Centrul de recuperare si reabilitare pentru copilul cu handicap Târgovişte - str. I.Ghica nr.2, loc. Targoviste | 3 | P6 |
| 5. | Complexul de servicii sociale Găești - str. Acad. Șerban Cioculescu nr.32, loc. Gaesti | 18 5 5 | P6 P1 G2 |
|  | Total copii: | 113 |  |
| 6. | Centru de îngrijire și asistență Pucioasa - str. Radu Cosmin nr. 22, loc. Pucioasa | 5 15 10 5 | P6 SM9 P3 PG3 |
| 7. | Centru de servicii comunitare Pucioasa „Floarea speranţei” - str. Independentei nr. 25, loc. Pucioasa | 16 | P6 |
| 8. | Centru de servicii comunitare Gura Ocniţei „Sfântul Andrei” - str. Principala nr. 204, loc. Gura Ocnitei | 12 | P6 |
|  | Total adulți: | 63 |  |
|  | TOTAL: | 176 |  |

Prin acest serviciu se intelege executarea operatiilor conform prevederilor reglementarilor tehnice, normelor specifice de aparare impotriva incendiilor precum si instructiunile tehnice elaborate de proiectantii si/sau producatorii instalatiilor.

COD CPV –50413200-5 – servicii de reparare si intretinere a echipamentelor de stingere  a incendiilor

Modalitatea de desfasurare a achizitiei: ACHIZITIE DIRECTA

Reguli de publicitate: PUBLICAREA UNUI ANUNT DE PUBLICITATE IN SICAP

Valoarea estimata a contractului: 3718.49 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut .

Durata contractului: mai – decembrie 2018.

Baza legala:

- LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor

- ORDINUL nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea <LLNK 12007     0110EI01   0 50>Normelor generale de apărare împotriva incendiilor

- ORDINUL nr. 262. din 02.12.2010 privind aprobarea Dispozitiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spatii si constructii pentru birouri

- ORDINUL MAI nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

- NORMATIV privind Securitate la incendiu a constructiilor, partea aII a –P118/2-2013.

Scopul achizitiei: Obiectivul principal al contractarii este restabilirea si indeplinirea cerintelor tehnice de calitate initiale, in conformitate cu standardele sau normele aprobate si fisa tehnica a produsului care a stat la baza autorizatiei de introducere pe piata a modelului de stingator, precum si asigurarea bunei functionari a acestora, pentru minimalizarea efectelor unor incendii.

Conform legislatiei in vigoare, verificarea/incarcarea stingatoarelor se face periodic, conform specificatiilor mentionate pentru fiecare tip de stingator si are ca scop cunoasterea starii tehnice a stingatoarelor la un moment dat, in vederea luarii masurilor care sa asigure functionarea acestora in caz de incendiu, la parametrii proiectati.

In cadrul verificarii/incarcarii stingatoarelor se vor executa cel putin urmatoarele operatii:

- demontarea completa a stingatoarelor, curatarea si reprotejarea adecvata (vopsirea) stingatoarelor;

- verificarea aspectului exterior si interior si a starii de functionare a subansamblelor, inlocuirea pieselor defecte (manometru, furtun de declansare, supapa, dispozitiv de declansare, etc.);

- verificarea starii calitative a agentului de stingere (pulbere,/CO2) si incarcarea cu agent de stingere corespunzator;

- verificarea la etanseitate a recipientului stingatorului;

- sigilarea, inscriptionarea si etichetarea stingatorului cu modul de folosire, focarele de incendiu la care poate fi folosit, date despre producator, data la care stingatorul a fost verificat si data urmatoarei verificari. Procesul de marcare se va efectua fara a se acoperi/inlatura eticheta originala aplicata de producator indiferent de starea acesteia.

Documente ce se intocmesc pentru atestarea serviciilor prestate:

- Proces  verbal de efectuare a incercarilor;

- Proces verbal de receptie calitativa a lucrarilor.

In cadrul documentelor intocmite se va aduce la cunostinta achizitorului problemele aparute, necesitatea scoaterii din functiune, reparatiile necesare, inlocuirea unor instalatii sau elemente componenente ale acestora ce nu mai prezinta siguranta in exploatare. Prestatorul va intocmi un deviz cu piesele ce necesita a fi inlocuite care va fi prezentat beneficiarului, valoarea manoperei fiind inclusa in pretul contractului. Remedierea defectiunilor se va face numai dupa acceptarea de catre achizitor a devizului de reparatii.

Garantia:

- termenul de garantie pentru serviciul de verificare este de 12 luni de la data efectuarii serviciilor;

- piesele si subansamblele achizitionate si care le vor inlocui pe cele defecte, precum si manopera vor avea o perioada de garantie de 12 luni de la data receptiei serviciilor prestate.

Conditii tehnice de calitate: Prestatorul va trebui sa respecte prevederile procedurilor proprii de executie a mentenantei si sa detina toate autorizatiile legale pentru desfasurarea acestor activitati. Prestatorul va supune avizarii prealabile de catre achizitor orice interventie si va limita la minim orice intrerupere in functionarea instalatiilor. Aparatura necesara prestarii serviciilor precum si materialele consumabile folosite in vederea prestarii serviciilor vor fi asigurate de prestator, pretul acestora fiind inclus in valoarea ofertei.

Documente necesare pentru participare:

- Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului sau echivalent,

- Societatea sa detina autorizatiile emise de IGSU necesare efectuarii serviciilor de verificare/incarcare stingatoare.

Elaborarea ofertei: Oferta va fi elaborata in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarera ofertei sa constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.

Modalitate de ofertare: Pretul se va oferta in lei fara TVA

Conditii de plata: Plata se va efectua de catre autoritatea contractanta in baza urmatoarelor documente:

- Factura in original;

- Proces verbal de receptie al serviciilor;

Plata se va efectua cu OP in cont de Trezorerie, in termen de 30 de zile, de la inregistrarea facturii in unitate.

Alte precizari: Ofertantul va suporta toate cheltuielile legate de deplasarea personalului de specialitate al acestuia 1a sediul autoritatii contractante, respective la sediile unitatilor subordonate. Prestatorul va raspunde pentru calitatea serviciilor, achizitorul fiind in drept sa solicite remedierea in cel mai scurt timp a serviciilor necorespunzatoare.

Oferta si documentele insotitoare se vor transmite in scris, la sediul DGASPC Dambovita/registratura sau in format electronic la adresa dgaspcdb@yahoo.com sau pe fax : 0245614623, pana la data mentionata mai sus.

Intocmit,

Serviciul achizitii publice,                                   Biroul patrimoniu, sanatatea si    securitatea

muncii, PSI si protectie civila,

ing. Prunache Ionela                                                                ing. Zuga Florin