CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI          Asistență socială copii: Târgovişte, str. I.C.Vissarion, nr.1, cod 130011; Tel: 0245-217686, 614615, 617042;

Fax: 0245-614623

Asistență socială adulți: Târgoviște, str. Mr.Brezişeanu, nr. 25, cod 130035; Tel: 0245-617348, 611915; Fax:0245-617348

e-mail: dgaspcdb@yahoo.com; dgaspcdb@gmail.com; website: www.dgaspcdb.ro

operator de date cu caracter personal nr. 8980

NR. 35748/08.08.2025

ANUNȚ DE PUBLICITATE

Prin prezenta, în vederea achiziției de servicii de verificare/încărcare stingătoare (cod CPV 50413200-5 – servicii de reparare si intretinere a echipamentelor de stingere  a incendiilor), D.G.A.S.P.C. Dâmbovița vă solicită să transmiteți oferta dvs. de preț până la data de 20.08.2025, conform caietului de sarcini anexat.

Condiții pentru ofertanții interesați:

- să fie autorizați pentru prestarea serviciilor de verificare/încărcare stingătoare, conform actelor normative în vigoare.

Vă mulțumim pentru colaborare!

DIRECTOR GENERAL

# jr. Sandu Ionela

APROBAT

DIRECTOR GENERAL

JR. SANDU IONELA

CAIET DE SARCINI

Specificatții tehnice minimale

Autoritatea contractanta: DIRECŢIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI DÂMBOVITA, adresa: Târgovişte, str. I.C. Vissarion nr. 1, telefon: 0245-217686, fax: 0245-614623, e-mail dgaspcdb@yahoo.com.

Obiectul contractului:

Servicii de verificare/încărcare stingătoare aflate în dotarea D.G.A.S.P.C. Dâmbovița, conform tabelului de mai jos.

| Nr. Crt. | ## Locație | # Cantitate | # Tip # stingător |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DGASPC - sediul central -Str. I.C. Visarion nr.8 | 7 | P6 |
| 2. | Complexul de servicii sociale Târgovişte „Floare de Colț” - Targoviste, str. T. Vladimirescu nr.1 - Targoviste, cartier Priseaca, str. Crângurile nr. 72 - Centrul de tranzit (A8), Targoviste, str. Virgil Draghiceanu, bl. 6, sc. B, ap. 40 | 2 4 1 | P6 |
| 3. | C.P.R.U. ,,Ghica” Târgoviște - str. I.Ghica nr.2 | 16 1 | P6 G5 |
| 4. | Complexul de servicii sociale Târgovişte ,,Casa Soarelui” - str. Vlad Țepeș nr.6A | 22 | P6 |
| 5. | Complexul de recuperare și reabilitare pentru copilul cu handicap Târgoviște - str. I. Ghica nr.2 | 3 | P6 |
| 6. | Complexul de servicii sociale Găești - str. Acad. Șerban Cioculescu nr.32 | 30 5 5 | P6 P1 G2 |
|  | Total copii: | 96 |  |
| 7. | DGASPC - sediul adulți -Str. Mr. Brezișeanu nr.25 | 12 4 | P6 G2 |
| 8. | Centrul de îngrijire și asistență persoane adulte cu dizabilități Pucioasa - str. Radu Cosmin nr. 22 | 15 15 | P6 SM9 |
| 9. | Centrul de servicii comunitare Pucioasa „Floarea speranţei” +LP - Centrul de zi, str. Independentei nr. 25 - LP MARA, Pucioasa, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2 -LP AUGUSTA, Pucioasa, str. Republicii, bl. A2, sc. A, et. 1, ap. 2 - LP AMALIA, Pucioasa, str. Republicii, bl. Sarmis1, sc. C, et.4, ap. 40 - LP ELENA, Pucioasa, str. Republicii, bl. Sarmis1, sc. C, et.4, ap. 33 - LP MARILENA, Fieni, str. Teilor, nr. 2, Bl. D2, et.2, ap. 12 - LP VALENTINA, Fieni, str. Teilor, bl. N1, et.1, ap. 8 - LP IRINA, Fieni, str. Teilor, bl. 24, parter, ap. 1 | 15 | P6 |
| 10. | Centrul de criză pentru persoane adulte cu dizabilități Pucioasa - str. Independentei nr. 25 | 4 | P6 |
| 11. | Centrul de servicii comunitare Gura Ocniţei „Sfântul Andrei” +LP - Centrul de zi str. Principală nr. 212 -Centrul de zi Anca, str. Principala nr. 55 - LMP SARA, str. Principala, nr. 90 -LMP PETRU, str. Principala, nr. 90 - LMP SIMON, str. Bisericii, nr. 9 - LMP MARTA, str. Bisericii, nr. 9 | 14 | P6 |
| 12. | Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Țuicani -Moreni - str. Spitalului, nr. 1 | 15 | P6 |
| 13. | Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Țuicani -Moreni - str. Spitalului, nr. 1 | 14 1 | P6 P50 |
| 14 | Locuinta Maxim Protejata Matei - Gura Ocnitei, sat Sacuieni, str. Cpt. Sultana, nr. 75B | 2 | P6 |
| 15 | Locuinta Maxim Protejata Luca - Gura Ocnitei, sat Sacuieni, str. Cpt. Sultana, nr. 75A | 2 | P6 |
|  | Total adulți: | 113 |  |
|  | TOTAL | 209 |  |

Prin acest serviciu se înțelege executarea operațiilor conform prevederilor reglementărilor tehnice, normelor specifice de apărare împotriva incendiilor precum și instrucțiunile tehnice elaborate de proiectanții și/sau producătorii instalațiilor.

COD CPV –50413200-5 – servicii de reparare si intretinere a echipamentelor de stingere  a incendiilor

Modalitatea de desfasurare a achizitiei: ACHIZIȚIE DIRECTĂ

Reguli de publicitate: PUBLICAREA UNUI ANUNȚ DE PUBLICITATE ÎN SEAP

Valoarea estimata a contractului: 6504,74 lei fără TVA

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut .

Durata contractului: septembrie– decembrie 2025.

Scopul achizitiei: Obiectivul principal al contractarii este prestarea de servicii privind restabilirea și îndeplinirea cerințelor tehnice de calitate inițiale, în conformitate cu standardele sau normele aprobate și fișa tehnică a produsului care a stat la baza autorizației de introducere pe piață a modelului de stingător, precum și asigurarea bunei funcționări a acestora, pentru minimalizarea efectelor unor incendii.

Conform legislației în vigoare, verificarea/încărcarea stingătoarelor se face periodic, conform specificațiilor menționate pentru fiecare tip de stingător și are ca scop cunoașterea stării tehnice a stingătoarelor la un moment dat, în vederea luării măsurilor care să asigure funcționarea acestora în caz de incendiu, la parametrii proiectați.

Conditii tehnice de calitate: Prestatorul va trebui sa respecte prevederile procedurilor proprii de executie a mentenantei si sa detina toate autorizatiile legale pentru desfasurarea acestor activitati. Prestatorul va supune avizarii prealabile de catre achizitor orice interventie si va limita la minim orice intrerupere in functionarea instalatiilor. Aparatura necesara prestarii serviciilor precum si materialele consumabile folosite in vederea prestarii serviciilor vor fi asigurate de prestator, pretul acestora fiind inclus in valoarea ofertei.

În cadrul verificării/încărcării stingătoarelor se vor executa cel puțin următoarele operații:

- demontarea completă a stingătoarelor, curățarea și reprotejarea adecvată (vopsirea) stingătoarelor;

- verificarea aspectului exterior și interior și a stării de funcționare a subansamblelor, înlocuirea pieselor defecte (manometru, furtun de declanșare, supapă, dispozitiv de declansare, etc.);

- verificarea stării calitative a agentului de stingere (pulbere,/CO2) și încărcarea cu agent de stingere corespunzător;

- verificarea la etanșeitate a recipientului stingătorului;

- sigilarea, inscripționarea și etichetarea stingătorului cu modul de folosire, focarele de incendiu la care poate fi folosit, date despre producător, data la care stingătorul a fost verificat și data următoarei verificări. Procesul de marcare se va efectua fără a se acoperi/înlătura eticheta originală aplicată de producător indiferent de starea acesteia.

Documente ce se întocmesc pentru atestarea serviciilor prestate:

- Proces  verbal de efectuare a încercărilor;

- Proces verbal de recepție calitativă a serviciilor.

În cadrul documentelor întocmite se va aduce la cunoștință achizitorului problemele apărute, necesitatea scoaterii din funcțiune, reparațiile necesare, înlocuirea unor instalații sau elemente componenente ale acestora ce nu mai prezinta siguranță în exploatare. Prestatorul va întocmi un deviz cu piesele ce necesită a fi înlocuite care va fi prezentat beneficiarului, valoarea manoperei fiind inclusă în prețul contractului. Remedierea defecțiunilor se va face numai dupa acceptarea de către achizitor a devizului de reparații.

Garantia:

- termenul de garanție pentru serviciul de verificare este de 12 luni de la data efectuării serviciilor;

- piesele și subansamblele achizitionate și care le vor înlocui pe cele defecte, precum și manopera vor avea o perioadă de garanție de 12 luni de la data recepției serviciilor prestate.

Elaborarea ofertei: Oferta va fi elaborata in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarera ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Oferta financiara: va contine pretul unitar pentru fiecare tip de stingator exprimat în Lei, cu și fără TVA, pretul total al ofertei pe fiecare locatie prevazută mai sus exprimat în Lei, cu și fără TVA si valoarea totala a ofertei exprimata in Lei, cu și fără TVA. Prețurile din oferta trebuie să fie ferme și nu vor putea fi modificate pe parcursul prestării serviciilor care fac obiectul prezentei achiziții.

Documentele ofertei:

- C.U.I. sau echivalent,

- Autorizații emise de IGSU necesare efectuării serviciilor de verificare/încărcare stingătoare.

- Declarație pe propria răspundere privind însușirea și respectarea  cerințelor minime din prezentul caiet de sarcini.

- Propunere tehnică

- Propunere financiară

- Declaratie privind evitarea conflictului de interese, conform model anexat

Conditii de plata: Plata se va efectua de catre autoritatea contractanta in baza urmatoarelor documente:

-Factura electronica, emisa pentru fiecare din centrele mentionate mai sus, care va contine obligatoriu codul CPV, nr. si data contract;

- Proces verbal de receptie al serviciilor, pentru fiecare obiectiv;

- Plata se va efectua cu OP în cont de Trezorerie, în termen de 30 de zile, de la înregistrarea în unitate a documentelor de mai sus.

Alte precizari: Ofertantul va suporta toate cheltuielile legate de deplasarea personalului de specialitate al acestuia 1a sediul autorității contractante, respectiv la sediile unităților subordonate. Prestatorul va raspunde pentru calitatea serviciilor, achizitorul fiind în drept să solicite remedierea în cel mai scurt timp a serviciilor necorespunzătoare.

Oferta și documentele însoțitoare se vor transmite în format electronic la adresa dgaspcdb.achizitii@yahoo.com sau pe fax: 0245614623, până la data menționată mai sus.

Sef Serviciul achizitii publice,                                                           Întocmit,

urmarire contracte, adminsitrativ

ing. Prunache Ionela                                                                   Arsenie Ivenita

Ghiaburu Irina

Operator economic                                                                                          Formular nr. 1

..........................

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

Privind neincadrarea in prevederile art.58-63 din Legea 98/2016

Subsemnatul(a),.........................................(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), în calitate de ofertant/candidat/concurent/ ofertant asociat/subcontractant la procedura de atribuire a contractului de  achiziţie publică având ca obiect …………………………..(denumire procedură), CPV …………….,  organizată de ……………………………..,  declar pe proprie răspundere, cunoscând sancţiunile privind falsul în declaraţii că:  NU mă încadrez în nici una din situaţiile prevăzute la art. 58-63 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice

- Persoanele care aprobă/semnează documente emise în legatură cu sau pentru procedura de atribuire: Sandu Ionela - director general,  Serban Ionela - director general adjunct, Prunache Ionela – sef Serviciu achizitii publice, urmarire contracte, administrativ, Iamandi Katalin - sef Serviciul contabilitate, salarizare, planificare bugetara, management financiar, Zolia Camelia - sef Serviciu juridic-contencios, adoptii;

- Persoanele care aprobă bugetul aferent autorității contractante, necesar finanțării contractelor de achiziție publică: Membrii Consiliului Județean Dâmbovița: Ștefan Corneliu - preşedinte Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Jîjîie  Antonel- vicepreşedinte Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Cristea Marilena-Luciana - vicepreşedinte Consiliul Judeţean Dâmboviţa, consilieri judeteni: Avanu Mihail Cristian, Istrate Mihai, Dincă Georgeta, Beju Eduard Ionut, Georgescu-Apostu Felix Daniel , Tudora Andrei Eduard, Bucaloiu Vlad, Dinca Oprea Marius Angelo, Constantin Ionut Constantin, Nita Ionut, Brebeanu Smaranda, Ionita Ioana, Costache Mioara, Comanescu Daniel Nicolae, Ilioan Elena Lilica, Stan Cornelia, Balache Ionica Loredana, Muresan Florina Ramona, Oprea Iulian, Radulescu Iuliana-Oana, Druga Mihail, Mocanu Adrian, Chirica Cornel Florian, Popa Ionut, Niculescu Quintus Niculescu, Lupu Teodora Ilona, Catana Cornelia, Badea Dorina, Tanase Silviu Gabriel, Petcu Florin, Sandu Gheorghe Sorin

3. Alte persoane din cadrul autorității contractante ce pot influența conținutul documentației de atribuire și/sau procedura de atribuire: Stefana Eduard – consilier juridic, Oancea Rodica – consilier juridic, Stefana Robert – consilier juridic, Arsenie Ivenita – referent de specialitate, Tulai Florin Bonifaciu – consilier achizitii publice, Apostol Ioana-Crenguta - consilier achizitii publice, Chirita Daniela -  consilier achizitii publice, Ghiaburu Irina- inspector de specialitate.

Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg ca în cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Pentru orice abatere de la prevederile legislative prezentate mai sus, îmi asum răspunderea exclusivă.

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele şi prenume)___________________________________, (semnatura şi ştampliă), in calitate de ____________________________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ______________________________________.