
NR. 39930 /12.08.2026

ANUNȚ DE PUBLICITATE

Prin prezenta, în vederea achiziției de servicii de verificare/încărcare stingătoare (cod CPV 50413200-5 – servicii de reparare și întreținere a echipamentelor de stingere  a incendiilor), D.G.A.S.P.C. Dâmbovița vă solicită să transmiteți oferta dvs. de preț până la data de 20.08.2026, conform caietului de sarcini anexat. 
Condiții pentru ofertanții interesați:
· să fie autorizați pentru prestarea serviciilor de verificare/încărcare stingătoare, conform actelor normative în vigoare.

Vă mulțumim pentru colaborare!

DIRECTOR GENERAL
jr. Sandu Ionela
APROBAT

DIRECTOR GENERAL

 jr. SANDU IONELA
CAIET DE SARCINI

Specificații tehnice minimale

Autoritatea contractanta: DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI DÂMBOVIȚA, adresa: Târgovişte, str. I.C. Vissarion nr. 8, telefon: 0245-217686, fax: 0245-614623, e-mail : office@dgaspcdb.ro
Obiectul contractului: 
Servicii de verificare/încărcare stingătoare aflate în dotarea D.G.A.S.P.C. Dâmbovița, conform tabelului de mai jos.
	Nr.

Crt.
	Locație
	Cantitate
	Tip

stingător

	1.
	DGASPC 

- sediul central -Str. I.C. Visarion nr.8 
	15
	P6

	2.
	Complexul de servicii sociale Târgovişte „Floare de Colț”
- Targoviste, str. T. Vladimirescu nr.1
- Targoviste, cartier Priseaca, str. Crângurile nr. 72 

- Centrul de tranzit (A8), Targoviste, str. Virgil Draghiceanu, bl. 6, sc. B, ap. 40
	2

4

1
	P6

	3.
	C.P.R.U. ,,Ghica” Târgoviște
- str. I.Ghica nr.2

	16


	P6



	4.
	Complexul de servicii sociale Târgovişte 
,,Casa Soarelui”
- str. Vlad Țepeș nr.6A
	22
	P6

	5.
	Complexul de recuperare și reabilitare pentru copilul cu handicap Târgoviște
- str. I. Ghica nr.2
	3
	P6

	6.
	Complexul  de  servicii  sociale Găești
- str. Acad. Șerban Cioculescu nr.32
	30

5

5
	P6

P1

G2

	
	Total copii:
	103
	

	7.
	DGASPC 

- sediul adulți -Str. Mr. Brezișeanu nr.25
	17

4
	P6

G2

	8.
	Centrul de îngrijire și asistență persoane adulte cu dizabilități Pucioasa 

- str. Radu Cosmin nr. 22
	15

15


	P6

SM9



	9.
	Centrul de servicii comunitare Pucioasa „Floarea speranţei” +LP
- CVPI, str. Independentei nr. 25 -1 buc.
- LP MARA, Pucioasa, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2 -2 buc.
-LP AUGUSTA, Pucioasa, str. Republicii, bl. A2, sc. A, et. 1,ap. 2 –        2 buc.
- LP AMALIA, Pucioasa, str. Republicii, bl. Sarmis1, sc. C, et.4, ap. 40 - 2buc.
- LP ELENA, Pucioasa, str. Republicii, bl. Sarmis1, sc. C, et.4, ap. 33- 2buc.
- LP MARILENA, Fieni, str. Teilor, nr. 2, Bl. D2, et.2, ap. 12 – 2 buc.
- LP VALENTINA, Fieni, str. Teilor, bl. N1, et.1, ap. 8 -2 buc.
- LP IRINA, Fieni, str. Teilor, bl. 24, parter, ap. 1- 2 buc.
	15
	P6

	10.
	Centrul de criză pentru persoane adulte cu dizabilități Pucioasa
- str. Independentei nr. 25
	4
	P6

	11.
	Centrul de servicii comunitare Gura Ocniţei „Sfântul Andrei” +LP
- Centrul de zi str. Principală nr. 212 – 4 buc.

-Centrul de zi Anca, str. Principala nr. 55 -2 buc.
- CPVI SARA, str. Principala, nr. 90 -2 buc.
-CPVI PETRU, str. Principala, nr. 90 – 2 buc.
- CPVI SIMON, str. Bisericii, nr. 9 -2 buc.
- CPVI MARTA, str. Bisericii, nr. 9 – 2buc.

	14
	P6

	12.
	Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Țuicani (C.Ab.R. Tuicani)

-Moreni -  str. Spitalului, nr. 1
	15


	P6



	13.
	Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Țuicani (C.I.A.P.A.D. Tuicani)
-Moreni -  str. Spitalului, nr. 1
	14

1
	P6

P50

	14
	Centrul pentru viață independentă Matei

- Gura Ocnitei, sat Sacuieni, str. Cpt. Sultana, nr. 75B
	2
	P6

	15
	Centrul pentru viață independentă Luca

- Gura Ocnitei, sat Sacuieni, str. Cpt. Sultana, nr. 75A
	2
	P6

	
	Total adulți:
	118
	

	
	TOTAL
	221
	


 Prin acest serviciu se înțelege executarea operațiilor conform prevederilor reglementărilor tehnice, normelor specifice de apărare împotriva incendiilor precum și instrucțiunile tehnice elaborate de proiectanții și/sau producătorii instalațiilor. 

COD CPV –50413200-5 – servicii de reparare și întreținere a echipamentelor de stingere  a incendiilor
Modalitatea de desfășurare a achiziției: ACHIZIȚIE DIRECTĂ 

Reguli de publicitate: PUBLICAREA UNUI ANUNȚ DE PUBLICITATE ÎN SEAP 
Valoarea estimată a contractului: 8555,00 lei fără TVA 

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut .

Durata contractului: septembrie– decembrie 2026. 
Scopul achizitiei: Obiectivul principal al contractarii este prestarea de servicii privind restabilirea și îndeplinirea cerințelor tehnice de calitate inițiale, în conformitate cu standardele sau normele aprobate și fișa tehnică a produsului care a stat la baza autorizației de introducere pe piață a modelului de stingător, precum și asigurarea bunei funcționări a acestora, pentru minimalizarea efectelor unor incendii.

Conform legislației în vigoare, verificarea/încărcarea stingătoarelor se face periodic, conform specificațiilor menționate pentru fiecare tip de stingător și are ca scop cunoașterea stării tehnice a stingătoarelor la un moment dat, în vederea luării măsurilor care să asigure funcționarea acestora în caz de incendiu, la parametrii proiectați.

Condiții tehnice de calitate: Prestatorul va trebui să respecte prevederile procedurilor proprii de execuție a mentenanței și să dețină toate autorizațiile legale pentru desfășurarea acestor activități. Prestatorul va supune avizării prealabile de către achizitor orice intervenție și va limita la minim orice întrerupere în funcționarea instalațiilor. Aparatura necesară prestării serviciilor precum și materialele consumabile folosite în vederea prestării serviciilor vor fi asigurate de prestator, prețul acestora fiind inclus în valoarea ofertei. 

În cadrul verificării/încărcării stingătoarelor se vor executa cel puțin următoarele operații: 

- demontarea completă a stingătoarelor, curățarea și reprotejarea adecvată (vopsirea) stingătoarelor;

- verificarea aspectului exterior și interior și a stării de funcționare a subansamblelor, înlocuirea pieselor defecte (manometru, furtun de declanșare, supapă, dispozitiv de declanșare, etc.);

- verificarea stării calitative a agentului de stingere (pulbere,/CO2) și încărcarea cu agent de stingere corespunzător;

- verificarea la etanșeitate a recipientului stingătorului;

- sigilarea, inscripționarea și etichetarea stingătorului cu modul de folosire, focarele de incendiu la care poate fi folosit, date despre producător, data la care stingătorul a fost verificat și data următoarei verificări. Procesul de marcare se va efectua fără a se acoperi/înlătura eticheta originală aplicată de producător indiferent de starea acesteia.
Documente ce se întocmesc pentru atestarea serviciilor prestate: 

- Proces  verbal de efectuare a încercărilor; 

- Proces verbal de recepție calitativă a serviciilor.
În cadrul documentelor întocmite se va aduce la cunoștință achizitorului problemele apărute, necesitatea scoaterii din funcțiune, reparațiile necesare, înlocuirea unor instalații sau elemente componenente ale acestora ce nu mai prezinta siguranță în exploatare. Prestatorul va întocmi un deviz cu piesele ce necesită a fi înlocuite care va fi prezentat beneficiarului, valoarea manoperei fiind inclusă în prețul contractului. Remedierea defecțiunilor se va face numai dupa acceptarea de către achizitor a devizului de reparații. 

Garantia:
· termenul de garanție pentru serviciul de verificare este de 12 luni de la data efectuării serviciilor; 

· piesele și subansamblele achizitionate și care le vor înlocui pe cele defecte, precum și manopera vor avea o perioadă de garanție de 12 luni de la data recepției serviciilor prestate. 

Elaborarea ofertei: Oferta va fi elaborată în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarera ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. 
Oferta financiară: va conține prețul unitar pentru fiecare tip de stingător exprimat în Lei, cu și fără TVA, prețul total al ofertei pe fiecare locatie prevazută mai sus exprimat în Lei, cu și fără TVA și valoarea totală a ofertei exprimată în Lei, cu și fără TVA. Prețurile din oferta trebuie să fie ferme și nu vor putea fi modificate pe parcursul prestării serviciilor care fac obiectul prezentei achiziții.
Documentele ofertei: 

- C.U.I. sau echivalent,

- Autorizații emise de IGSU necesare efectuării serviciilor de verificare/încărcare stingătoare.

- Declarație pe propria răspundere privind însușirea și respectarea  cerințelor minime din prezentul caiet de sarcini.

- Propunere tehnică

- Propunere financiară

- Declaratie privind evitarea conflictului de interese, conform modelului anexat
Condiții de plată: Plata se va efectua de către autoritatea contractantă în baza urmatoarelor documente:

 -Factura electronică, emisă pentru fiecare din centrele menționate mai sus, care va conține obligatoriu codul CPV, nr. și data contract; 
- Proces verbal de recepție al serviciilor, pentru fiecare obiectiv;

- Plata se va efectua cu OP în cont de Trezorerie, în termen de 30 de zile, de la înregistrarea în unitate a documentelor de mai sus. 

Alte precizări: Ofertantul va suporta toate cheltuielile legate de deplasarea personalului de specialitate al acestuia 1a sediul autorității contractante, respectiv la sediile unităților subordonate. Prestatorul va răspunde pentru calitatea serviciilor, achizitorul fiind în drept să solicite remedierea în cel mai scurt timp a serviciilor necorespunzătoare.
Oferta și documentele însoțitoare se vor transmite în format electronic la adresa dgaspcdb.achizitii@yahoo.com sau pe fax: 0245614623, până la data menționată mai sus.
Sef Serviciul achizitii publice,                                                           Întocmit,                                                    

urmarire contracte, adminsitrativ                                           

             ing. Prunache Ionela                                                                      Arsenie Ivenița

Operator economic                                                                                          Formular nr. 1
   ..........................
 (denumirea/numele)

DECLARAŢIE 

Privind neincadrarea in prevederile art.58-63 din Legea 98/2016
Subsemnatul(a),.........................................(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), în calitate de ofertant/candidat/concurent/ ofertant asociat/subcontractant la procedura de atribuire a contractului de  achiziţie publică având ca obiect …………………………..(denumire procedură), CPV …………….,  organizată de ……………………………..,  declar pe proprie răspundere, cunoscând sancţiunile privind falsul în declaraţii că:  NU mă încadrez în nici una din situaţiile prevăzute la art. 58-63 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice
1. Persoanele care aprobă/semnează documente emise în legatură cu sau pentru procedura de atribuire: Sandu Ionela - director general,  Serban Ionela - director general adjunct, Prunache Ionela – sef Serviciu achizitii publice, urmarire contracte, administrativ, Iamandi Katalin - sef Serviciul contabilitate, salarizare, planificare bugetara, management financiar, Zolia Camelia - sef Serviciu juridic-contencios, adoptii; 
2. Persoanele care aprobă bugetul aferent autorității contractante, necesar finanțării contractelor de achiziție publică: Membrii Consiliului Județean Dâmbovița: Ștefan Corneliu - preşedinte Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Jîjîie  Antonel- vicepreşedinte Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Cristea Marilena-Luciana - vicepreşedinte Consiliul Judeţean Dâmboviţa, consilieri judeteni: Avanu Mihail Cristian, Istrate Mihai, Dincă Georgeta, Beju Eduard Ionut, Georgescu-Apostu Felix Daniel , Tudora Andrei Eduard, Bucaloiu Vlad, Dinca Oprea Marius Angelo, Constantin Ionut Constantin, Nita Ionut, Brebeanu Smaranda, Ionita Ioana, Costache Mioara, Comanescu Daniel Nicolae, Ilioan Elena Lilica, Stan Cornelia, Balache Ionica Loredana, Muresan Florina Ramona, Oprea Iulian, Radulescu Iuliana-Oana, Druga Mihail, Mocanu Adrian, Chirica Cornel Florian, Popa Ionut, Niculescu Quintus Niculescu, Lupu Teodora Ilona, Catana Cornelia, Badea Dorina, Tanase Silviu Gabriel, Petcu Florin, Sandu Gheorghe Sorin 
3. Alte persoane din cadrul autorității contractante ce pot influența conținutul documentației de atribuire și/sau procedura de atribuire: Stefana Eduard – consilier juridic, Oancea Rodica – consilier juridic, Stefana Robert – consilier juridic, Arsenie Ivenita – referent de specialitate, Tulai Florin Bonifaciu – consilier achizitii publice, Apostol Ioana-Crenguta - consilier achizitii publice, Tolescu Andreea-Gabriela -consilier achizitii publice, Ghiaburu Irina- inspector de specialitate.
    Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
    Înţeleg ca în cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Pentru orice abatere de la prevederile legislative prezentate mai sus, îmi asum răspunderea exclusivă.
Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele şi prenume)___________________________________, (semnatura şi ştampliă), in calitate de ____________________________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ______________________________________.
CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA


     DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI          Asistență socială copii: Târgovişte, str. I.C.Visarion, nr.8, cod 130011;  


Asistență socială adulți: Târgoviște, str. Mr.Brezişeanu, nr. 25, cod 130035; 


Tel: 0245-217686, 614615; Fax: 0245-614623 


e-mail: office@dgaspcdb.ro


website: www.dgaspcdb.ro


operator de date cu caracter personal nr. 8980








