CONSILIUL JUDEŢEAN   DÂMBOVIŢA

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI          Asiten]\ social\ copii: Târgovişte, str. I.C.Vissarion, nr.1, cod 130011; Tel: 0245-217686, 614615, 617042;

Fax: 0245-614623

Asisten]\ social\ adul]i: T$rgovi[te, str. Mr.Brezişanu, nr. 25, cod 130035;  Tel: 0245-617348, 611915; Fax:0245-617348

e-mail: dgaspcdb@yahoo.com; dgaspcdb@gmail.com;  website:  www.dgaspcdb.ro

operator de date cu caracter personal nr. 8980

.

NR. 23110/28.06.2017

CĂTRE

………………………………………..

Prin prezenta, în vederea achiziționarii de servicii de verificare/încarcare stingătoare și revizia anuală a hidranților interiori și exteriori, D.G.A.S.P.C. Dâmbovița vă solicită să transmiteți oferta dvs. de preț până la data de 03.07.2017, conform anexei.

Condiții pentru ofertanții interesați :

- să fie inregistrați în SEAP (Sistemul electronic de achiziții publice);

- să fie atestați pentru prestarea serviciilor de verificare/încărcare stingătoare și revizia anuală a hidranților interiori și exteriori, conform actelor normative în vigoare.

Vă mulțumim pentru colaborare!

DIRECTOR GENERAL

# ing. Cristiana Bucur

Anexa:

| Nr. Crt. | ## Locație | # Canti tatea | # Tip stingător | Hi | He |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DGASPC - sediul central -Str. IC Vissarion nr.1 - sediul adulți -Str. Mr. Brezișeanu nr.25 | 32 4 | P6 G2 | 0 | 0 |
| 2. | Complexul de servicii sociale Târgovişte „Floare de Colț” - str. I.Ghica nr.2 - str. T. Vladimirescu nr.1 - str. Crângului nr.72 – Priseaca | 23 1 | P6 G5 | 6 | 0 |
| 3. | Complexul de servicii sociale Târgovişte „Casa soarelui” - str. Vlad Țepeș nr.6A | 22 | P6 | 7 | 1 |
| 4. | Centrul de recuperare si reabilitare pentru copilul cu handicap Târgovişte - str. I.Ghica nr.2 | 3 | P6 | 0 | 0 |
| 5. | Complexul de servicii sociale Găești - str. Acad. Șerban Cioculescu nr.32 | 18 5 5 | P6 P1 G2 | 19 | 1 |
| 6. | Centru de îngrijire și asistență Pucioasa - str. Radu Cosmin nr. 22 | 5 15 10 5 | P6 SM9 P3 PG3 |  |  |
| 7. | Centru de servicii comunitare Pucioasa „Floarea speranţei” - str. Independentei nr. 25 | 16 | P6 |  |  |
| 8. | Centru de servicii comunitare Gura Ocniţei „Sfântul Andrei” - str. Principala nr. 204 | 12 | P6 |  |  |
|  | TOTAL | 176 |  | 32 | 2 |